南通市数据局局机关、政务服务大厅信息化设备及网络运维服务项目

竞争性磋商采购需求

- 一、基本情况

- 南通市数据局、政务服务大厅信息化设备及网络运维服务项目是为保障局机关及大厅信息化设备、网络及相关应用的稳定运行，做好自建服务器云平台、网络安全设备、云安全资源池相关配置等工作采购的驻场运维保障服务。

- 二、运维内容

（一）信息化终端设备

1. 负责局机关及政务大厅1、2楼信息化终端设备的软硬件维护服务工作，涵盖窗口、工作间及办公室使用的计算机及外设共计910台套。

2. 负责局机关及政务大厅1、2、3楼和4楼公积金业务区域内大屏、窗口显示屏、查询机、落地屏、取号机、立柱屏的配置备份、故障排查及终端维修工作。具体包括信息发布设备1234台套、LED大屏4套、查询取号设备20台套。

3. 负责局机关及政务大厅监控系统的业务配置与故障排查工作，涉及局机关及政务大厅1、2楼所使用的网络摄像机、硬盘录像机、编解码器、显控平台及监控平台等数字监控设备共计685台套。

（二）机房出入、网络交换设备及门禁设备

1. 负责政务大厅1楼、2楼、3楼北区各弱电机房的日常巡检、设备及人员出入管理。

2. 负责政务大厅1楼、2楼、3楼及4楼公积金业务区域对应弱电机房内为采购人信息化设备提供网络接入的网络设备以及局机关、政务大厅所使用的核心、汇聚、服务器区网络交换设备（涵盖政务外网、互联网、设备专网，共计92台套）的配置备份及故障排查。

3. 负责局机关及政务大厅31套门禁系统人员权限维护管理工作。

（三）局服务器云平台及网络安全系统

1. 负责局机关自建服务器云平台软件及各运算资源、存储资源的维护、配置调整与优化及故障排除。

2. 负责局机关及政务大厅所使用防火墙、上网行为管理、网络态势感知等网络安全设备及电子政务外网云平台安全资源池的运行维护，自有安全设备特征库升级及策略配置调整。

- 运维要求

- 运维服务时间为工作日每天8:30-17:45，运维人员需在8:45之前根据运维内容做好现场巡检，发现问题马上现场处置并报告采购人，在工作时间内不定期在大厅进行巡检，确保采购方重要信息系统全年7*24小时安全、稳定、高效运行。在接到采购人或大厅进驻部门报修后，工作时间10分钟、非工作时间30分钟内到达现场查找故障原因，无需更换配件的一般性故障1小时内排除，复杂性故障2小时内提出建议方案，需配件维修的3个自然日内修复（不包括配件采购时间）。

- 运维单位需要安排3名专业技术人员提供日常驻场运维服务。

- 运维单位需遵守南通市数据局各项规章制度，做好日常网络、信息安全管理和保密工作，做好临时交办的其他运维保障任务。

四、合同签订

采购结果公示结束后无异议的在15个工作日内签订合同，后续可通过一年一续签方式签订两次合同。

五、付款方式

按照中标价签订合同，发票送达后15个工作日内支付合同价款的50%，运维服务满半年信息处评估通过后支付合同价款的45%，余款5%于运维服务期满通过绩效评价后支付。

六、投标供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2. 具有合法经营资格并能承担完全民事责任的独立法人。

3. 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4. 本项目不接受联合体参与，不得转包。

七、投标文件的组成

投标文件由商务技术响应文件、价格响应文件两部分组成。

(一)商务技术响应文件（不得出现报价，一正两副，单独密封装订）：

1. 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；授权委托人参加投标的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

- 2. 营业执照复印件（加盖公章）；

- 3. 信用中国企业信用信息报告（加盖公章）；

4. 投标承诺函（见附件一）；

5. 响应方案，为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

6. 评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

（二）价格响应文件（单本单独密封装订）

1. 分项明细报价表；

2. 磋商响应报价表（见附件二）。

八、评分标准

采用综合评分法，按照供应商提交的响应文件和最后报价进行综合评分。最终得分最高的为第一成交候选人，在分数相同的情况下由采购人代表现场抽签确定成交候选人，若第一成交候选人弃标的，由第二成交候选人成交，依次类推。

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（40分） | 业绩 案例 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来有类似运维项目案例的，每提供1个案例得2分，最高得6分。注：须提供相关案例合同复印件，未提供或不符合要求的不得分。 | 6分 |
|  | 服务 能力 | 1.供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CCRC信息安全服务资质（信息系统安全集成服务资质三级或以上）、ITSS信息技术服务（运行维护三级或以上）；每提供1个证书得2分，本项最高得8分，未提供或不符合要求的不得分； 2.供应商具有符合信息系统建设和服务能力CS2或以上、安防工程企业设计施工维护能力证书（贰级或以上）、售后服务认证证书（五星级或以上）；每提供1个证书得3分，本项最高得9分，未提供或不符合要求的不得分。 | 17分 |
|  | 项目 团队 | 供应商为本项目配备相应管理及技术人员： 1.具备CISP注册信息安全工程师证书，每提供1个得2分，最多得4分； 2.具备CISAW信息安全保障人员证书(安全运维专业级)及CISAW信息安全保障人员证书（风险管理），得3分； 3.具备高级路由交换网络工程师 (华为或华三)，得2分 4.具备售后服务管理师证书，每提供1个得2分，最多得4分； 5.具备IT服务工程师(ITSS)证书，每提供1个得2分，最多得4分； 注：项目团队人员须为供应商在职员工，提供相应人员证书复印件及供应商2026年以来为其缴纳的社保证明，未提供或不符合要求的不得分。 | 17分 |
| 技术部分（50分） | 维护服务巡检方案 | 根据供应商提供的维护服务巡检方案（包括但不限于组织架构、服务流程、项目管理等内容）进行评分。 方案非常详细、完善、合理，可行性非常强，能完全满足或优于项目要求的得15分；方案较详细、完善、合理，可行性较强，能基本满足项目要求的得10分；方案不够详细、完善、合理，可行性一般，能满足项目部分要求的得5分；不提供不得分。 | 15分 |
|  | 维护服务实施方案 | 根据供应商提供的维护服务实施方案（包括但不限于运维方案、售后服务方案等内容、网络及主干光缆拓扑、各弱电机房的网络点位等内容）进行评分。 方案非常详细、完善、合理，可行性非常强，能完全满足或优于项目要求的得15分；方案较详细、完善、合理，可行性较强，能基本满足项目要求的得10分；方案不够详细、完善、合理，可行性一般，能满足项目部分要求的得5分；不提供不得分。 | 15分 |
|  | 维护服务应急响应方案 | 根据供应商提供的维护服务应急响应方案（包括应急措施、应急流程、事件处理方案等）进行评分。 方案非常详细、完善、合理，可行性非常强，能完全满足或优于项目要求的得15分；方案较详细、完善、合理，可行性较强，能基本满足项目要求的得10分；方案不够详细、完善、合理，可行性一般，能满足项目部分要求的得5分；不提供不得分。 | 15分 |
|  | 运维服务信息保密方案 | 根据供应商提供的运维服务信息保密方案（包括保密措施、检查与监督等）进行评分。 方案科学合理、思路清晰、可行性强的得5分；方案较科学合理、思路较清晰、可行性较强的得3分；方案不够科学合理、思路一般、可行性一般的得1分；不提供不得分。 | 5分 |

价格分：10分

价格标评标基准分为10分，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标基准价／最后投标报价)×10×100%。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

附件1

投标承诺函

南通市数据局：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

贵方组织的南通市数据局局机关、政务服务大厅信息化设备及网络运维服务项目，我单位所提交的材料均为真实的，且能提供满足供应要求的服务内容。

承诺人：（公章）

年    月   日

附件2

磋商响应报价表

项目名称：南通市数据局局机关、政务服务大厅信息化设备及网络运维服务项目

| 序号 | 报价轮次 | 报价 | 投标人签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 第二次 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

投标单位：（盖章）

日    期：

注：第二次报价在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。