## 2026年1季度
南通市第一类医疗器械产品备案信息公布（2026年度第1季度）
序号 | 备案类型 | 备案人名称(中文) | 产品名称（中文） | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 备案日期 | 当前备案状态
1 | 首次备案 | 南通健安医用敷料有限公司 | 棉卷 | 本品为采用医用脱脂棉制成的卷状吸水性材料，无供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 苏通械备20260011 | 2026-03-27 | 有效
2 | 首次备案 | 云阶医疗健康科技（南通）有限责任公司 | 腕关节固定器 | 由ABS、尼龙粘扣、织物、海绵、非织造布及金属螺丝材料制成。穿戴于腕部，通过限制腕部活动，达到保持腕部稳定的目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体腕部的外固定、支撑。 | 苏通械备20260010 | 2026-03-13 | 有效
3 | 首次备案 | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | 样本萃取液 | 产品由样本萃取液 A和B组成。样本萃取液 A由氯化钠（7.76 mM）、十二烷基硫酸钠（SDS）（0.768 mM）、乙二胺四乙酸二钠盐·二水（0.111 mM）、1M Tris-HCl（PH=8.0）（0.554 mM）、氢氧化钠（0.132 mM）、丙三醇（2%）、蛋白酶K（0.084 mg/mL）、纯化水组成；样本萃取液 B由聚乙二醇20000（2.5%）、纯化水组成。 | 适用于PCR平台或PCR方法学使用的非特异性试剂，不适用于质谱法，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 苏通械备20260009 | 2026-03-13 | 有效
4 | 首次备案 | 江苏康得斯医疗科技有限公司 | 血细胞分析用试剂 | 血细胞分析用稀释液：十二水合磷酸氢二钠2.8g/L、二水合磷酸二氢钠0.8g/L、氯化钠7.73g/L、乙二胺四乙酸二钠盐，二水0.2g/L、PC-300防腐剂1mL/L、纯化水。 血细胞分析用溶血剂R1：4-羟乙基哌嗪乙磺酸5g/L、氯化钠0.8g/L、亚甲基蓝8mg/L、皂苷0.2g/L、乙二胺四乙酸二钠盐，二水0.15g/L、PC-300防腐剂1mL/L、纯化水。 血细胞分析用溶血剂R2：4-羟乙基哌嗪乙磺酸2.38g/L、十二烷基硫酸钠5g/L、乙二胺四乙酸二钠盐，二水0.5g/L、PC-300 防腐剂1mL/L、纯化水。 | 血细胞分析用稀释液：用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临床上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。 血细胞分析用溶血剂：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，进行细胞分类计数或血红蛋白 定量检测。 | 苏通械备20260008 | 2026-02-13 | 有效
5 | 首次备案 | 科凯（南通）生命科学有限公司 | 瓣膜修复系统支撑固定附件 | 瓣膜修复系统支撑固定附件由支撑架、支撑架螺丝、小桌板和平板组成。其中支撑架由 304不锈钢、硅胶材料组成；支撑架螺丝由304不锈钢材料组成；小桌板由铝合金材料组成；平板由亚克力、304不锈钢材料组成。支撑架和支撑架螺丝使用前由医疗机构根据说明书进行清洗和灭菌处理。产品是无源产品，可重复使用，不在内窥镜下使用，不连接任何有源医疗器械，不接触中枢神经系统或血液循环系统。 | 用于心血管介入手术中，支撑、固定介入手术器械输送系统，以便于医生操作介入手术器械输送系统。 | 苏通械备20260005 | 2026-01-30 | 有效
6 | 首次备案 | 如皋永发医用设备科技有限公司 | 诊查床 | 诊查床由床架、床脚、床面组成，部分型号含枕头。其中床架和床脚由不锈钢或碳钢制成，床面由人造皮革、海绵和木板组成。无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗的医疗过程中患者多体位支撑和操作。不包括口腔科检查和诊断。 | 苏通械备20260006 | 2026-01-30 | 有效
7 | 首次备案 | 南通汉一健康养老产业发展有限公司 | 手摇式病床 | 由床面部分（钢板、钢管）、床架部分（钢管、钢带）、控制部分（手柄，ABS工程塑料）和配件（选配，脚轮/餐桌/输液架/护栏/便盆/床垫）组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。不具备翻身功能。无源产品。 | 用于医疗监护下成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 苏通械备20260007 | 2026-01-30 | 有效
8 | 首次备案 | 江苏和福生物科技有限公司 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 本试剂盒由裂解液LB（月桂酰基肌氨酸钠、异硫氰酸胍、氢氧化钾、TritonX-100、NP-40、异丙醇和纯化水）、磁珠液（磁珠和纯化水）、洗液DW1（盐酸胍、无水乙醇和纯化水）、洗液DW2（盐酸胍、硫酸铵、无水乙醇和纯化水）、洗液DW3（1M Tris-Hcl(pH8.0)、纯化水和Tween-20）、洗脱液（Tris+EDTA缓冲液）和蛋白酶K组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针成分。 | 苏通械备20260004 | 2026-01-24 | 有效
9 | 首次备案 | 如皋永发医用设备科技有限公司 | 医用转移车 | 产品由床面和支撑架组成。其中床面材质为PVC或ABS，支撑架材质为铝型材或碳钢。附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构。为单车。无源产品。 | 用于医疗机构运送、转移患者用。 | 苏通械备20260003 | 2026-01-19 | 有效
10 | 首次备案 | 南通健安医用敷料有限公司 | 脱脂纱布绷带 | 由脱脂棉纱布材料加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。不具有弹力特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 苏通械备20260002 | 2026-01-14 | 有效
11 | 首次备案 | 江苏和福生物科技有限公司 | 核酸提取仪 | JR-32核酸提取仪由机械部分（磁棒组件，垂直组件，底板组件，UV照明组件、机架组件、外壳组件）和电气部分（显示屏、电源、温控系统）组成。原理为磁珠吸附法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | 苏通械备20260001 | 2026-01-10 | 有效
12 | 变更备案 | 江苏八正医疗科技有限公司 | 医用尺 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术时测量直径、深度、孔径。 | 苏通械备20220230 | 2026-03-24 | 有效
13 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 会阴剪 | 由一对中间连接的叶片组成，头部带刃。由不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于妇产科手术时剪切组织。 | 苏通械备20200095 | 2026-03-23 | 有效
14 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 上颌窦提升器 | 为上颌窦提升器，在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 苏通械备20220183 | 2026-03-23 | 有效
15 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 牙骨凿 | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科手术中进行凿开骨质组织。 | 苏通械备20220181 | 2026-03-18 | 有效
16 | 变更备案 | 伟荣医疗器械(南通）有限公司 | 正畸自锁托槽开启器 | 使用形式为正畸自锁托槽开启器。为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。 | 苏通械备20220176 | 2026-03-18 | 有效
17 | 变更备案 | 江苏伊凯医疗器械有限公司 | 负压引流器 | 由器身、调节器组、连接管组成，其中器身由瓶体、瓶盖、密封圈组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | 苏通械备20220191 | 2026-03-18 | 有效
18 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 正畸结扎器 | 使用形式为牙正畸结扎器。为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。 | 苏通械备20210101 | 2026-03-16 | 有效
19 | 变更备案 | 江苏八正医疗科技有限公司 | 骨用丝锥 | 由刃部和柄部组成。刃部采用不锈钢材料制成，柄部采用不锈钢、铝材、胶木、聚亚苯基砜树脂材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。 | 苏通械备20220134 | 2026-03-16 | 有效
20 | 变更备案 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 施夹钳（不带夹） | 由钳喙、关节、转盘、柄部组成。不含血管闭合夹。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。 | 苏通械备20210040 | 2026-03-16 | 有效
21 | 变更备案 | 伟荣医疗器械(南通）有限公司 | 手术刀 | 由刀片和刀柄组成。刀片是有刃口和与手术刀柄对接的安装槽。刀片采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于切割组织或在手术中切割器械。 | 苏通械备20220170 | 2026-03-16 | 有效
22 | 变更备案 | 博新瑞达（南通）医疗科技有限公司 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 由吹气嘴(上盖)、吹气口(下盖)和过滤膜（熔喷布）组成，一次性使用，非无菌提供。 | 与肺功能仪连接，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。非无菌提供。 | 苏通械备20250087 | 2026-03-13 | 有效
23 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 豆瓣成形片器械包 | 豆瓣成形片器械包由成形片夹、楔子、成形片组成。包内各组成器械均属于第一类医疗器械。1、成形片夹采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒；2、楔子是一次性使用间隙楔，采用木材、塑料、硅胶材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒；3、成形片采用不锈钢材料制成，非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 豆瓣成形片器械包用于口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。1、成形片夹用于固定成形片牙科材料，为牙科修复做准备；2、楔子用于口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用；3、成形片用于口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。 | 苏通械备20230095 | 2026-03-04 | 有效
24 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 牙釉凿 | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口，凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科手术中进行切割或凿开骨质组织。 | 苏通械备20220177 | 2026-03-04 | 有效
25 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 牙周探针 | 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 苏通械备20220218 | 2026-03-04 | 有效
26 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 正畸托槽定位器 | 使用形式为正畸托槽安置器。为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔中正畸材料的成型、安装。 | 苏通械备20210095 | 2026-03-04 | 有效
27 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 正畸结扎杆 | 使用形式为牙正畸结扎器。为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。 | 苏通械备20210084 | 2026-03-04 | 有效
28 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 牙龈刀 | 由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科手术中进行切割牙龈组织。 | 苏通械备20190050 | 2026-02-28 | 有效
29 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 牙科去冠器 | 由头部和柄部组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔科治疗时，去除牙齿上的牙冠。 | 苏通械备20210081 | 2026-02-28 | 有效
30 | 变更备案 | 江苏八正医疗科技有限公司 | 骨锤 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢、高分子材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术时作敲击、撬拨。 | 苏通械备20240060 | 2026-02-07 | 有效
31 | 变更备案 | 江苏八正医疗科技有限公司 | 骨膜剥离器 | 由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃为钝性。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 | 苏通械备20230131 | 2026-02-06 | 有效
32 | 变更备案 | 南通优护医疗科技有限公司 | 弹力绷带 | 本品由面料层、魔术贴、弹力带组成。比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供。 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口作用。 | 苏通械备20250021 | 2026-01-30 | 有效
33 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 正畸带环推置器 | 本产品的使用形式为带环推置器。为手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于口腔中正畸材料的安装。 | 苏通械备20210027 | 2026-01-10 | 有效
34 | 变更备案 | 伟荣医疗器械（南通）有限公司 | 银汞合金充填器 | 由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。分为单头和双头两种形式。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 苏通械备20200158 | 2026-01-10 | 有效
35 | 取消备案 | 海安天健工艺品有限公司 | 医用护理垫 | 医用护理垫由非织造布、衬纸和塑料膜复合而成，非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 苏通械备20250055 | 2026-03-23 | 无效
36 | 取消备案 | 南通科泰医疗器材有限公司 | 一次性使用病毒采样管 | 本产品由拭子和含保存液的管组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 苏通械备20210036号 | 2026-03-20 | 无效
37 | 取消备案 | 江苏里高智能家居有限公司 | 防褥疮垫 | 由充气床垫（床垫由若干气室组成）、气道（连接管）、充气装置组成。非电动充气。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。非无菌产品。 | 用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解压疮。 | 苏通械备20250030 | 2026-03-20 | 无效
38 | 取消备案 | 南通格冉泊精密模塑有限公司 | 医用隔离眼罩 | 通常由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 苏通械备20200037号 | 2026-03-15 | 无效
39 | 取消备案 | 南通鑫厚精密科技有限公司 | 鼻氧管 | 鼻氧管由氧气软管、进氧接口、鼻架、鼻塞管、管接头、头套管、调节环、双接头、三通接头组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 苏通械备20250035 | 2026-03-13 | 无效
40 | 取消备案 | 江苏和福生物科技有限公司 | 核酸提取或纯化试剂 | 本试剂盒由预洗液、裂解液A、裂解液B、结合液、洗涤液1、洗涤液2、洗脱液和结合柱组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 苏通械备20240101 | 2026-03-06 | 无效
41 | 取消备案 | 南通伊仁时装有限公司 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 苏通械备20200034号 | 2026-03-06 | 无效
42 | 取消备案 | 阅行（南通）医疗科技有限公司 | 骨科导向器 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料和铝合金材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于定位、导向和保护。 | 苏通械备20230126 | 2026-03-05 | 无效
43 | 取消备案 | 南通中南劳护服装有限公司 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 苏通械备20200033号 | 2026-03-04 | 无效
44 | 取消备案 | 南通铁人运动用品有限公司 | 手动病床 | 本产品通常由床面部分、床架部分、控制部分（手摇）组成，床面部分呈板状无法调节。无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或者儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用于支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 苏通械备20230068 | 2026-03-04 | 无效
45 | 取消备案 | 慈玖（江苏）医疗科技有限公司 | 创口贴 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求为: 细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群，不得检出致病性化脓菌(致病性化脓菌指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌)。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 苏通械备20240113 | 2026-03-02 | 无效
46 | 取消备案 | 瑞海博医疗科技南通有限公司 | 上肢综合训练器 | 产品由基座、固定部件、运动部件、控制装置等组成。通过训练患者关节促进康复。无源产品。 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 苏通械备20190025号 | 2026-02-27 | 无效
47 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 脱钙液 | 本产品由盐酸、甲醛、纯化水组成。 | 用于体外样本组织的固定和脱钙。 | 苏通械备20250040 | 2026-02-24 | 无效
48 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 脱蜡液 | 本产品由饱和烷烃（异构十二烷）组成。 | 用于去除石蜡包埋组织样本上的石蜡，对样本进行染色前预处理。 | 苏通械备20250023 | 2026-02-24 | 无效
49 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 分化液 | 本产品由盐酸、无水乙醇和纯化水组成，其中盐酸含量为0.5%。 | 用于人体样本染色过程中对染色后样本的分化处理。 | 苏通械备20250019 | 2026-02-24 | 无效
50 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 橙黄G染色液 | 本产品由橙黄G、无水乙醇、磷钨酸、纯化水组成。 | 用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。 | 苏通械备20250037 | 2026-02-24 | 无效
51 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 返蓝液 | 本产品由氨水、纯化水组成。 | 用于石蜡包埋组织、细胞标本、组织冰冻切片苏木素伊红染色过程中苏木素染色分化后的蓝化。 | 苏通械备20250015 | 2026-02-24 | 无效
52 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 巴氏染色液 | 本产品由醇溶伊红、亮绿、橙黄G、磷钨酸、无水乙醇、甲醇、冰乙酸、纯化水组成。 | 用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。 | 苏通械备20250039 | 2026-02-24 | 无效
53 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 返蓝液 | 本产品由碳酸锂、纯化水组成。 | 用于石蜡包埋组织、细胞标本、组织冰冻切片苏木素伊红染色过程中苏木素染色分化后的蓝化。 | 苏通械备20250014 | 2026-02-24 | 无效
54 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 苏木素染色液 | 本产品由苏木精、冰乙酸、碘酸钠、丙三醇、无水乙醇、硫酸铝钾和纯化水组成。 | 用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。 | 苏通械备20240143 | 2026-02-24 | 无效
55 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 组织固定液 | 本产品由甲醛、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和纯化水组成。 | 用于新鲜组织标本、细胞学标本的固定，保持细胞固定的形态。 | 苏通械备20250013 | 2026-02-24 | 无效
56 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 分化液 | 本产品由盐酸、无水乙醇和纯化水组成，其中盐酸含量为1%。 | 用于人体样本染色过程中对染色后样本的分化处理。 | 苏通械备20250018 | 2026-02-24 | 无效
57 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | EA50染色液 | 本产品由醇溶伊红、亮绿、磷钨酸、无水乙醇、甲醇、冰乙酸、纯化水组成。 | 用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。 | 苏通械备20250038 | 2026-02-24 | 无效
58 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 苏木素-伊红（HE）染色液 | 本产品由苏木素染色液和伊红染色液组成。 苏木素染色液由苏木精、冰乙酸、碘酸钠、丙三醇、无水乙醇、硫酸铝钾和纯化水组成；伊红染色液由醇溶伊红、无水乙醇、冰乙酸和纯化水组成。 | 用于人体组织样本、细胞样本的常规染色。 | 苏通械备20250009 | 2026-02-24 | 无效
59 | 取消备案 | 江苏贝思安特生物工程有限公司 | 伊红染色液 | 本产品由醇溶伊红、无水乙醇、冰乙酸和纯化水组成。 | 用于人体组织样本、细胞样本中细胞质的染色。 | 苏通械备20250010 | 2026-02-24 | 无效
60 | 取消备案 | 海安华建医用敷料有限公司 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 苏通械备20210032号 | 2026-02-07 | 无效
61 | 取消备案 | 海安华建医用敷料有限公司 | 医用帽 | 本产品采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 苏通械备20210028号 | 2026-02-07 | 无效
62 | 取消备案 | 海安华建医用敷料有限公司 | 隔离衣 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 苏通械备20210002号 | 2026-02-07 | 无效
63 | 取消备案 | 南通恩基医疗科技有限公司 | 医用超声耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，不具备消毒功能，非无菌产品。A型由卡波姆、三乙醇胺、聚乙二醇、卡松和纯化水组成，B型由卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、卡松和纯化水组成。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 | 苏通械备20250060 | 2026-01-27 | 无效
64 | 取消备案 | 江苏瀚星医疗科技有限公司 | 理疗电极片 | 产品由导电材料及硅胶组成。导电材料为铝片或铜扣。本产品为一次性使用产品，非无菌提供。 | 使用时，贴附在理疗部位。配合中低频、干扰电电疗设备，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 苏通械备20250033 | 2026-01-19 | 无效